JZ1001

智能微水仪

# 1 产品介绍

JZ1001 智能微水仪采用英国ALPHA公司的AM2型湿度传感器，英国ALPHA公司的湿度传感器用于工业湿度测量已有近百年的历史，高品质的湿度传感器和智能化的电子部件的完美结合，使测量仪表成功用于各种极端恶劣的工业环境中。

英国ALPHA公司的高分子薄膜电容式原理的湿度传感器，在全量程内做到测量精确可靠，长期稳定性好，重复性好。它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响。

# 2 功能特点

- 测量时间短、耗气少

- 测量范围宽、精度高

- 抗污染

- 长期稳定性、重复性好

- 数据存储和查询功能

- 微水值自动转换成20℃标准微水值

# 3 技术指标

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 露点范围 | -60 ~+20℃ |
| 2 | 露点精度 | ±2℃ |
| 3 | PP20含量 | 50 ～ 20000 |
| 4 | 工作环境 | 温度：-20~50℃ 湿度：0~90%标准大气压 |
| 5 | 流量范围 | 0 — 1.0L/min |
| 6 | 工作电源 | 交、直流两用 |
| 7 | 体积 | 250*200*90mm |
| 8 | 重量 | 2.0Kg |

# 4 产品图片